|  | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Приказ директора

от 30.05.2023 г. № 184-од

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника с основами электроники

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

среднего профессионального образования

по профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

(по отраслям)

Самара, 2023

# СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

условия реализации программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов Освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника с основами электроники

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии в соответствии с ФГОС ППКРС  по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по  отраслям).

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников электротехнического профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила сращивания, пайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем.

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность  за езультаты своей работы.

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

- ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных, профессиональных знаний ( для юношей)

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки .

ПК 1.2.Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3.Выявлять и устранять дефекты  во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта .

ПК 1.4. Составлять дефекты ведомости на ремонт электрооборудования.

ПК 2.1.Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его работу .

ПК 2.2. Производить испытание и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты .

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно техническим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования , не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей .

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| лабораторно-практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) |  |
| Итоговая аттестация: экзамен |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Режимы работы электрической цепи. Законы Ома. Закон Джоуля - Ленца |  | 2 |
|  | Практическое занятие. Лабораторная работа. | 6 |  |
|  | Типы и правила графического изображения и составления электрических схем Исследование разветвленной электрической цепи постоянного тока |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Реферат. Использование теплового действия тока в технике . | 4 |  |
| Тема 1.2. Правила Кирхгофа Расчет сложных электрических цепей | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Правила Кирхгофа. Решение задач |  | 2 |
|  | Лабораторная работа. | 4 |  |
|  | Изучение законов Кирхгофа |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов | 2 |  |
|  | Методы расчета электрических цепей. Сравнение и выбор метода расчета. |  |  |
| Раздел2. Электрические цепи переменного однофазного тока (А.С.) |  |  |  |
| Тема 2.1. Неразветвлённые электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Понятие о переменном токе. Активное сопротивление в цепи переменного тока. Индуктивное, емкостное сопротивление на переменном токе. Мощность. Коэффициент мощности. Резонансы |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов | 4 |  |
|  | Подготовка устного сообщения с элементами наглядности. «Значение научно -практических трудов Доливо –Добровольского». |  | 2 |
| Тема2.3.Электрические цепи трехфазного переменного тока | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | Элементы трехфазной системы. Соединение в «звезду» и «треугольник». Соотношения напряжений и токов. Нулевой провод. Измерение мощности в трехфазной цепи. |  |  |
|  | Лабораторные работы. | 4 |  |
|  | Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей звездой «Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей треугольником. |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов | 2 |  |
|  | Подготовка электронной презентации. «Вопросы энергосбережения» |  |  |
| Раздел 4. Электромагнетизм |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Закон ЭМИ. Самоиндукция. Индуктивность. |  | 2 |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | Расчет магнитной цепи |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов | 2 |  |
|  | Роль трудов Н. Тесла в развитии науки и техники. Подготовка доклада. |  |  |
| Раздел 5. Электрические измерения и электроизмерительные приборы Тема 5.1. Виды и методы электрических измерений |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерений. |  | 2 |
| Тема 5.2. Измерения в цепях постоянного и переменного тока | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | Измерение напряжения и тока. Расширение пределов измерения приборов. Измерение мощности. Измерение электрической энергии. Методы измерения сопротивлений |  | 2 |
|  | Практическое занятие. Лабораторные работы | 8 |  |
|  | Сведения со шкалы приборов. Расширение предела измерения вольтметра. Измерения коэффициента мощности. Измерение мощности в трехфазной цепи. |  |  |
| Раздел 6. Устройство электрических машин |  |  |  |
| Тема 6.1. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала | 6 4 |  |
|  | Назначение и конструкция трансформаторов Режимы работы трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (АД к.з.р). Пуск, частота вращения, скольжение. Синхронные двигатели, способы пуска |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Исследование однофазного трансформатора. Управление 3х фазным асинхронным двигателем |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов | 6 |  |
|  | Подготовка устного сообщения. «Электрические машины малой мощности. Микродвигатели.» |  |  |
| Тема 6.2. Электрические машины постоянного тока |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | Генераторы. Способы возбуждения. Двигатели, пуск, регулирование частоты. Применение. Момент, КПД, контроль за работой ЭО |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов | 6 |  |
|  | Подготовка устного сообщения с элементами наглядности. «Применение машин постоянного тока». |  | 3 |
| Раздел 7. Аппаратура управления и защиты, схемы электроснабжения |  |  |  |
| Тема 7.1. Электрические аппараты | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | Общие сведения об электрических аппаратах. ПРА - пускорегулирующая аппаратура. Устройство реле, пускателей. Устройство аппаратов защиты. Реле максимального тока |  | 3 |
|  | Практическое занятие. Лабораторные работы | 6 |  |
|  | Вычерчивание принципиальных схем. Исследование аппаратов защиты. Исследование пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |
| Тема 7.2. Электроснабжение промышленных предприятий и населённых пунктов. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Общие сведения о системах электроснабжения. Схемы электроснабжения. Принципы выполнения схем заземления и зануления. |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа студентов | 6 |  |
|  | Составление кроссворда. «Электрические аппараты». Индивидуальное проектное задание «Сращивание, пайка и изоляция проводов». |  |  |
| Всего: | 32 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование лаборатории:

- рабочие столы  и стулья для обучающихся;

- рабочий стол и стул для преподавателя;

- доска учебная;

- лабораторные стенды;

- наглядные пособия (таблицы, плакаты, схемы);

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- компьютеры;

- принтер;

- мультимедиа-система;

- интерактивная доска;

- калькуляторы для произведения расчетов.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника : учебник для нач. проф. образования  /Под ред. П.А. Бутырина. - 2-е изд. - М.: Академия, 2019.

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике: практикум для нач. проф. образования /П.Н. Новиков, О.В. Толчеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2022.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике. - М.: Академия, 2012.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. - М.: Академия,2022.

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. – М.: Академия, 2019.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь по электротехнике. - М.: Академия,2019.

Дополнительные источники:

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. - М.: Академия, 2020.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. - М.: Академия, 2020.

- Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники. - М.: Академия, 2019.

- Дубина А.Г., Орлова С.С.  MS Excel в электротехнике и электронике. - СПб.: БХВ-Петербург, 2020.

Internet-ресурсы:

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (Сайт содержит электронный справочник по направлению «Электротехника, электромеханика и электротехнологии»).

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обучение учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией.

| Результат обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и метод контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения данной дисциплин обучающийся должен уметь: |  |
| контролировать выполнение заземления, зануления; производить контроль параметров работы электрооборудования; пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ. | Лабораторные работы Практические занятия |
| должен знать: |  |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; типы и правила графического изображения и составления электрических схем; условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; основные элементы электрических сетей; принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; способы экономии электроэнергии; правила сращивания, пайки и изоляции проводов; виды и свойства электротехнических материалов; правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | Опрос, тестирование, аудиторные самостоятельные работы. |