Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

Конкурсное задание

на конкурс профессионального мастерства среди студентов

по компетенции "Электромонтаж"

Составил:

преподаватель Елшанская С.В.

Самара, 2021

Конкурсное задание

Задание: составить схему электрическую принципиальную согласно техническому заданию и выполнить чертеж по ГОСТ 2.702-2011 (Единая система конструкторской документации). Осуществить электрическую сборку силового и осветительного электрооборудования по составленной схеме. Запрограммировать реле времени, согласно заданному алгоритму. Произвести включение и пробный пуск электрической схемы

Время выполнения: 3 часа

Материалы и оборудование

Оснащение:

- рабочий стол;

- стенд со схемой.

Оборудование:

- реле времени.

Производственные инструменты:

- набор отверток;

- кримпер, стриппер или комбинированный инструмент

Измерительный инструмент:

- мультиметр;

Документация:

- Техническое задание (Приложение 1)

- Схема электрическая принципиальная подключения силового и осветительного оборудования

Спецодежда:

- халат (куртка или комбинезон);

- головной убор.

Критерии оценки

| - Задание | - Критерий | - Кол-во баллов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Минимум | - Максимум |
| - Составить схему электрическую принципиальную согласно техническому заданию и выполнить чертеж по ГОСТ 2.702-2011 (Единая система конструкторской документации). | - Конкурсант правильно прочитал и понял техническое задание | - 0 | - 3 |
|  | Правильно вычертил схему электрическую принципиальную | - 0 | - 10 |
|  | - Все элементы оборудования изображены на схеме по ГОСТу 2.702-2011 | - 0 | - 2 |
| - Осуществить электрическую сборку силового и осветительного электрооборудования по составленной схеме. | Правильность сборки схемы | - 0 | - 22 |
|  | - Соблюдение нормы времени на сборку схемы | - 0 | - 5 |
|  | Эстетика выполнения работы | - 0 | - 5 |
|  | Все требования охраны труда при приёмке электрооборудования и включении его в работу соблюдены: - работы производились в спецодежде; - работы производились только исправным и чистым инструментом; - - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приемы ведения работ. | - 0 | - 3 |
| - Запрограммировать реле времени, согласно заданному алгоритму | - Полнота проведённых операций по приёмке электрооборудования и включению его в работу соответствует установленным требованиям и заданным условиям | - 0 | 2 |
|  | - Качество проведённых операций по приёмке электрооборудования и включению его в работу соответствует установленным требованиям и заданным условиям | - 0 | 1 |
|  | Требования охраны труда при приёмке электрооборудования и включении его в работу соблюдены. | - 0 | 2 |
| - Произвести включение и пробный пуск электрической схемы | Полнота проведённых операций по пробному пуску машин соответствует установленным требованиям и заданным условиям: - конкурсант проверил отсутствие напряжения на стенде (схеме); - конкурсант настроил оборудование; | - 0 | - 1 |
|  | Качество следующих проведённых операций по пробному пуску машин соответствует установленным требованиям и заданным условиям: - проверка отсутствия напряжения с использованием специального оборудования; - «прозвонка» цепей управления | - 0 | - 2 |
|  | Все требования охраны труда при испытании и пробном пуске машин соблюдены: - работы производились в спецодежде; - работы производились только исправным и чистым инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приемы ведения работ. | - 0 | - 2 |
|  | Итого | - 0 | - 60 |

Приложение 1

Техническое задание

Схема нереверсивного пуска трехфазного асинхронного двигателя напряжением 220 В, с включением освещения с заданной выдержкой времени

(реле времени РВО-П2-15).

Цепь управления рассчитана на 220В линейного напряжения.

Необходимо произвести блокировку кнопки «пуск».

Подготовить цепь заземления.